MARCHÉ PUBLIC

VILLE DE MIOS

Service de la Commande publique

Place du 11 Novembre

BP13

33380 MIOS

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Travaux dE couverture et de zinguerie

DEs LOGEMENTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE

DE LA COMMUNE DE MIOS

MARCHE n°13-2012

Maîtrise d’ouvrage : Ville de MIOS

Service chargé du suivi des opérations : Services Techniques de la Ville

SOMMAIRE

Article 1. PRESCRIPTIONS GENERALES	2

1.1 Objet du descriptif - Etendue des travaux	3

1.2 Documents techniques contractuels	3

1.2.1 Documents généraux	3

1.2.2 Documents particuliers	3

Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	3

2.1 Qualité des matériaux	3

2.2 Traitement des bois	4

2.3 Mise en œuvre	4

Article 3 - CONFORMITE	4

Article 4 -  PRISE DE POSSESSION ET REMISE EN ETAT DES LIEUX	4

Article 5  - ECHAFAUDAGES	4

Article 6 - NETTOYAGE	5

6.1 - Nettoyage de chantier	5

6.2- Nettoyage de livraison avant réception des ouvrages	5

Article 7 - PROTECTION DES OUVRAGES	5

Article 8 - INSTALLATION DE CHANTIER  -  ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER	5

Article 9 - MATÉRIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS	5

9.1 - Provenance et qualité	5

9.2 - Essais et épreuves	6

Article 10 - RÉCEPTION	6

Article 11 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE ET ZINGUERIE	6

11.1 Réfection de la toiture des logements de l’Ecole maternelle de la commune de Mios :	6

Article 1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Objet du descriptif - Etendue des travaux

Le présent devis a pour objet l'exécution des travaux de COUVERTURE - ZINGUERIE des logements de l’Ecole maternelle de la commune de Mios.

Les prestations comprennent l'exécution de tous les travaux de Couverture et Zinguerie, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2 Documents techniques contractuels

1.2.1 Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-ci, les documents techniques. Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment, les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance. Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

1.2.2 Documents particuliers

Prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.

- Règles N 83. Action de la neige et du vent.

- D.T.U. 40.21 - Couverture

- D.T.U. 40.41 - Couverture en terre cuite à emboîtement ou à encaissement

- Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales NF P 30

- Code des conditions minima des travaux de couverture NF P 31.301

- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.

- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.

Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Qualité des matériaux

Les tuiles de terre cuite utilisées pour la couverture seront de modèle « Méridionale », de couleur Pastel, et seront conformes à la norme NF EN 1304.

2.2 Traitement des bois

Chaque livraison devra être accompagnée d'un certificat de traitement effectué dans un établissement agréé et portant la référence du produit employé, ainsi que le mode de traitement utilisé.

Pour les liteaux, traitement "à cœur" en autoclave, par vide et pression, classe de protection minimale 2.

Le traitement des bois avec des produits de type CCA est proscrit. Le produit utilisé devra avoir obtenu la certification CTB P+.

2.3 Mise en œuvre

Le titulaire aura à prévoir la fourniture et la pose de ces tuiles et des liteaux en bois résineux nécessaires à leur pose, selon entraxe des supports, traités à cœur comme les bois de charpente (classe de protection 2 minimum). Si l'exposition au vent le nécessite, les tuiles seront fixées au liteaunage par clouage, crochets ou tout autre moyen consacré par les habitudes locales. Les recouvrements des tuiles de faîtage seront établis dans le sens opposé à la direction des vents dominants. Les tuiles comprendront tous les accessoires nécessaires, closoirs et cache moineaux, tuiles à douilles et lanternes pour ventilation primaire de chutes et sorties VMC, ainsi que chatières pour ventilation (1 pour 10 m2), si nécessaire.

Article 3 - CONFORMITE

Les travaux devront respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au mois d'établissement du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), notamment :

 Le Code de l'Urbanisme, - Le Code de la Construction et de l'Habitation,

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux de bâtiment, constitués par les Cahiers des Charges D.T.U. et leurs cahiers des clauses spéciales et les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B.,

 L'ensemble des Normes Françaises, agréments et Avis Techniques du C.S.T.B.,

 Le Règlement de Sécurité contre l'Incendie dans les Bâtiments d'Habitation et dans les E.R.P., ses arrêtés et modificatifs,

 Les décrets relatifs à l'accessibilité des Handicapés,

 Le Règlement Sanitaire Départemental, - Le Code du Travail et les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Article 4 -  PRISE DE POSSESSION ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le titulaire prendra possession des lieux dans leur état actuel. Avant toute intervention, il pourra faire exécuter à ses frais un Constat contradictoire avec le Maître d'Ouvrage. Ce procès-verbal aura pour utilité de constater l'état exact au moment de leur prise en charge et de leur restitution par les entreprises et de permettre de délimiter les éventuelles responsabilités qui pourraient leur incomber en cas de dommages divers.  La remise en état des fonds des tiers.

Article 5  - ECHAFAUDAGES

Sauf spécifications particulières,  toute entreprise devant utiliser un échafaudage aura prévu dans son offre le coût de cette prestation, celle-ci étant une sujétion normale de mise en oeuvre.

Article 6 - NETTOYAGE

6.1 - Nettoyage de chantier

Le chantier devra être tenu constamment en état de propreté, tout au long des travaux, le nettoyage et l'enlèvement des gravois aux décharges publiques, étant à la charge du titulaire de même que la réparation  et  la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les abords seront également maintenus en parfait état de propreté. Le nettoyage pourra être demandé à tout moment par la Maîtrise d'Ouvrage.

6.2- Nettoyage de livraison avant réception des ouvrages

Le nettoyage de mise en service du bâtiment avant réception sera à la charge de l'entreprise. Elle pourra éventuellement faire exécuter ce travail par un sous-traitant spécialisé qui devra avoir reçu l'agrément de la maîtrise d’ouvrage.

Article 7 - PROTECTION DES OUVRAGES

La protection des ouvrages doit être assurée par le titulaire pour ses propres travaux contre les dégâts qui pourraient survenir du fait des intempéries (déshydratation, gel, pluie, etc..) ou de dégradations mécaniques volontaires ou non (vol, chocs, etc.). L'entretien, le remplacement, les déposes et reposes nécessaires à la réalisation des travaux et la dépose définitive de ces protections seront dues par l’entrepreneur.

Article 8 - INSTALLATION DE CHANTIER  -  ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER

L’entreprise devra mettre en œuvre les signalisations réglementaires ainsi que celles qui seront demandées sur les permissions de voirie et autorisations de travaux qu'elle aura sollicitées, de façon à ce que la circulation publique puisse continuer sans risque.

Tous les ouvrages seront exécutés selon les règles de l'art et devront répondre aux prescriptions des textes officiels parus au premier jour du mois qui précède la date de remise des offres. Tous ces documents, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus de l’entrepreneur et les parties contractantes reconnaissent expressément leur caractère contractuel. Si de nouveaux documents devenaient applicables à la présente réalisation au-delà de la date ci-dessus, il appartiendrait au titulaire d'en aviser la maîtrise d'ouvrage par écrit, en précisant les incidences financières.

Article 9 - MATÉRIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS

9.1 - Provenance et qualité

Le titulaire est tenu de soumettre à la Maîtrise d'Ouvrage un échantillon de chacun des matériaux, produits et composants qu'il devra mettre en place pour obtenir l'accord d'utilisation avant d'en effectuer l'approvisionnement.  Tous les matériaux, produits et composants devront être couverts par une assurance du fournisseur ou du fabricant. Sur simple demande, le titulaire devra fournir tout certificat garantissant l'origine et la qualité des matériaux, produits et composants. Dans le cas d'emploi de procédés non traditionnels, l'entrepreneur devra fournir tous les documents techniques et les attestations d'assurance spécifiques. Il devra s'assurer le concours du fabricant comme assistant technique pour la mise au point de fabrication et la mise en œuvre de ces produits. L'entrepreneur a parfois la faculté de proposer des matériaux, produits et composants équivalents aux prévisions du descriptif, lesquelles sont à considérer comme des minima. En conséquence, les éventuelles propositions modificatives devront présenter un intérêt certain quant à l'amélioration finale de l'ensemble de la réalisation, l'aspect devant rester très proche de celui défini à l'origine. L'appréciation de l'équivalence reste du ressort du Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur étant dans l'obligation d'exécuter les travaux selon les spécifications techniques du dossier de consultation qui ont permis l'établissement des offres. En tout état de cause, les éléments mis en œuvre devront correspondre aux normes en vigueur. Les différents stockages seront effectués selon les nécessités techniques et les indications du fabricant, soit en atelier, soit sur le chantier, en fonction de l'aménagement, sous la seule responsabilité de l'entrepreneur.

9.2 - Essais et épreuves

Sans objet

Article 10 - RÉCEPTION

Conformément au C.C.A.G., elle ne sera prononcée qu'après la fin effective de l'ensemble des travaux. L'ensemble des prestations devra avoir été parfaitement exécuté. Les éventuels ouvrages et parties d'ouvrages qui seront considérés comme non parfaitement achevés feront l'objet de réserves. Ces réserves devront être levées dans un délai qui sera fixé lors des Opérations de Réception, et au plus tard pendant les deux premiers mois de la première année suivant la réception, année dite de parfait achèvement.

Article 11 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE ET ZINGUERIE

11.1 Réfection de la toiture des logements de l’Ecole maternelle de la commune de Mios :

Nature des prestations inhérentes au poste « COUVERTURE »

- Démolition des arêtiers et faîtages bâtis ;

- Découverte des tuiles Canal ;

- Démolition des rives et égouts (Génoises) ;

- Couverture en tuiles méridionales pastel sur lattes et contre-lattes ;

- Tranchis noues, arêtiers et faîtages ;

- Faîtages et arêtiers à sec ;

- Chatières ;

- Parties d’égouts, bandeaux bois rapporté sur faux chevrons 8x6 ;

- Rives avec solin engravé ;

- Fourniture et mise en œuvre d’un pare-pluie.

Nature des prestations inhérentes au poste « ZINGUERIE »

- Entourage zinc de cheminée en briques pleines ;

- Noue en zinc dév. 0.50 ;

- Gouttières zinc de 33 sur crochets type « Vadot »

- Fond de gouttière zinc de 33 ;

- Angle rentrant ou sortant de 33 en zinc ;

- Dilatation pour gouttière zinc de 33 ;

- Naissance zinc de 100 ;

- Coude zinc de 100 ;

- Descente zinc de 100.

« ECHAFAUDAGES »

- Echafaudages protections et sécurité