VILLE DE MIOS

Service Commande publique

Place du XI Novembre

BP13

33380 MIOS

MarchÉ Public de TRAVAUX

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE EN VUE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DES ÉCOLES, SUR LA COMMUNE DE MIOS

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

(C.C.P. / A.E.)

MarchÉ N°MAPA-2012-TRAVAUX-34

Procédure

Marché à procédure adaptée, passé en application des articles 26 et 28 du Code des marchés publics

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Codes des marchés publics

Monsieur le Maire de la ville de Mios

Ordonnateur

Monsieur le Maire de la ville de Mios

Comptable public assignataire

Monsieur le Trésorier Général Payeur d’Audenge

| Date du marché | (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché) |
| --- | --- |
| Montant TTC |  |
| Imputation |  |

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE	3

ARTICLE 2 - CONTRACTANT(S)	3

ARTICLE 3 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	8

3.1. Pièces particulières	8

3.2. Pièces générales	8

Article 4 – SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ	8

Article 5 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MISE EN OEUVRE	9

Article 6 – PROVENANCE ET TYPES DES MATÉRIAUX	10

Article 7 – MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX	12

Article 8 – PRIX	17

Article  9 - PAIEMENTS	17

Article  10 – RÉPONSE DU REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR	18

Article 11 – NOTIFICATION DU MARCHÉ	19

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Particulières définit les spécifications et les conditions de mise en œuvre des matériaux et produits nécessaires à la réalisation des travaux de mise en sens unique de la rue des écoles, sur la commune de MIOS.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux projetés sur la commune de MIOS consistent à :

- Procéder à la mise en sens unique de la rue des écoles, en aménageant dans un premier temps la partie basse de cette artère, depuis l’avenue de la Libération (RD3) en remontant vers la rue de l’Avenir, sur une longueur d’environ 70 mètres.

Cet aménagement a pour principaux objectifs de sécuriser le carrefour « rue des écoles / avenue de la Libération » et de faciliter la circulation des cyclistes.

ARTICLE 2 - CONTRACTANT(S)

A. CONTRACTANT UNIQUE

 Je soussigné :

| Nom et prénom | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Ayant son siège à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) |  |  |  |  |
| N° d’inscription |  Au répertoire des métiers ou | ou |  Au registre du commerce et des sociétés |  |

B - GROUPEMENT

Nous, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après,

 Nous soussignés :

| Mandataire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et prénom | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Ayant son siège à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) |  |  |  |  |
| N° d’inscription |  Au répertoire des métiers ou | ou |  Au registre du commerce et des sociétés |  |

| Cotraitant 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et prénom | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Ayant son siège à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) |  |  |  |  |
| N° d’inscription |  Au répertoire des métiers ou | ou |  Au registre du commerce et des sociétés |  |

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché dûment mandaté à cet effet et représenté par ……………………………………………………, le mandataire des contractants ci-dessus, réunis en groupement :

| Conjoint | Solidaire |
| --- | --- |

| Cotraitant 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et prénom | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Ayant son siège à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) |  |  |  |  |
| N° d’inscription |  Au répertoire des métiers ou | ou |  Au registre du commerce et des sociétés |  |

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché dûment mandaté à cet effet et représenté par ……………………………………………………, le mandataire des contractants ci-dessus, réunis en groupement :

| Conjoint | Solidaire |
| --- | --- |

| Cotraitant 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et prénom | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Domicilié à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
|  Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Au capital de : | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Ayant son siège à : | …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Tél. | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Fax | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Courriel | …………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| N° d’identité d’établissement (SIRET) |  |  |  |  |
| N° d’inscription |  Au répertoire des métiers ou | ou |  Au registre du commerce et des sociétés |  |

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché dûment mandaté à cet effet et représenté par ……………………………………………………, le mandataire des contractants ci-dessus, réunis en groupement :

| Conjoint | Solidaire |
| --- | --- |

Après avoir pris connaissance du CCP et des documents qui y sont mentionnés :

1°) M’engage (Nous engageons), conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus à effectuer les prestations demandées dans les conditions qui suivent,

2°) Certifie (Nous certifions) avoir établi les déclarations et avoir fourni (nous avons fourni) les certificats prévus aux articles 43, 44 et 45 et 46 du Code des marchés publics ainsi que ceux prévus aux articles 8 et 38 de l’ordonnance 2005-649 du 06 juin 2005,

3°) Affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du contrat aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens(nous intervenons) (à mes(nos) torts exclusifs), que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et à l’article 27 de la loi n° 97.210 du 11 mars 1997 (en application du Code des marchés publics) concernant les infractions au Code général des impôts,

4°) Certifie (certifions) sur l’honneur, que l’exécution des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement,

5°) M’engage (nous engageons) à produire les pièces mentionnées à l’article D.8222-5 ou D. 8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, et ce tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du présent marché,

6°) L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m' (nous) est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’acte d’engagement.

ARTICLE 3 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

3.1. Pièces particulières

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) valant acte d’engagement (A.E.) ;

- Le règlement de la consultation ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le détail des quantités estimatives (DQE) ;

- Le plan de détail ;

- Le plan projet ;

- Le profil en travers type ;

- Le plan de situation.

3.2. Pièces générales

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur à la date de notification du marché ;

Article 4 – SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

Le présent marché qui comporte un lot unique, comprend la réalisation des travaux suivants :

A- Travaux à la charge de l'entreprise

- Travaux préparatoires

- L’installation, la signalisation et la protection du chantier

- La préparation du terrain (repérage, implantation)

- La dépose de la signalisation verticale

- La démolition des ouvrages existants (bordures, caniveaux, trottoirs, etc.)

- Travaux à réaliser

- Le découpage préalable des chaussées existantes ou la réalisation d’ancrages

- La pose de bordures et/ou caniveaux

- La construction d’une piste cyclable

- La construction de trottoirs

- La modification ou la construction d’ouvrages de collecte des eaux pluviales

- La mise en œuvre d’une couche de roulement en B.B.S.G 0/10

B- Travaux réalisés en régie par la mairie

- Signalisation horizontale sur la rue des écoles et la piste cyclable créée

Article 5 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MISE EN OEUVRE

Le présent marché a pour objet la mise en sens unique de la rue des écoles, sur le territoire de la commune de MIOS. Le présent marché qui comporte un lot unique, présente les caractéristiques suivantes :

A- Terrassements

- Travaux de rabotage de chaussée

B- Assainissement

- Création d’un regard à grille (avec grille en fonte verrouillable 750x300 mm), profil « T », avec décantation

- Transformation d’un regard grille existant en regard de visite

C- Piste cyclable à créer

- Réalisation d'une couche de fondation en G.N.T 0/31,5 de type A, sur une épaisseur de 0.20m, après compactage. Au préalable, un géotextile sera mis en place en fond de forme

- Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux 0/6 (classe 2), sur une épaisseur de 0,05m

D- Trottoir en briquettes à créer

- Réalisation d'une couche de fondation en G.N.T 0/31,5 de type A, sur une épaisseur de 0.20m, après compactage. Au préalable, un géotextile sera mis en place en fond de forme

- Pose de briquettes en gré de Gascogne 24x12x4mm sur lit de mortier, avec sablage des joints en surface (sable 0/2mm)

E- Chaussée existante à revêtir

- Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux semi grenu 0/10 (B.B.S.G de classe 2), sur une épaisseur de 0.06m, après collage (couche d'accrochage)

F- Bordures et caniveaux

- Fourniture et pose de bordures de type T2 et T2/A2 biaises de classe U (100 bars)

- Fourniture et pose de caniveaux de type CS2, CC2 de classe U (100 bars)

Les produits doivent être conformes aux normes NF EN 1340 et NF-P 98-340/CN et la marque NF s’applique quelle que soit la nature des bétons.

Seule la classe U (Ancienne classe A), la plus résistante, est préconisée.

Les bordures et caniveaux préfabriqués en béton sont de fabrication certifiée NF. Le contrôle à réception sur le chantier est limité à l’aspect des produits et à la conformité du marquage.

Le marquage est appliqué directement sur les produits, en face non vue. Il comprend les indications suivantes :

Le marquage doit être appliqué sur au moins 10 % des produits constituant la fourniture sous réserve que chaque charge unitaire (palette) comporte au moins une marque complète apposée sur un produit.

Article 6 – PROVENANCE ET TYPES DES MATÉRIAUX

- Liants hydrocarbonés

Les caractéristiques des liants sont conformes aux spécifications des normes des produits.

| UTILISATION DES LIANTS |  |  | NATURE | CLASSE OU CARACTERISTIQUES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Couche d’accrochage | Emulsion cationique ou élastomère de bitume |  |  | ECR 65 % |  |
|  | Béton Bitumineux Semi Grenu | Bitume pur |  |  | Classe 35/50 |  |

- Tuyaux en PVC

Ils sont de classe rigide 8 (CR 8), ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1401-1 pour les tuyaux en matériau homogène.

Les assemblages sont réalisés par bague d’étanchéité.

- Regard à grille / regard de visite

Chaque regard (préfabriquée ou coulée en place) sera pourvue d’une décantation d’environ 0,10 m.

- Dispositifs de couronnement

Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 124.

Catégorie

La classe des dispositifs de fermeture et des dispositifs de couronnement appropriée à l’utilisation dépend du lieu d’installation.

Les divers lieux d’installation du domaine routier ont été divisés en 4 groupes représentés dans le schéma suivant :

- Groupe 1 (classe A 15 minimum) :

Zones susceptibles d’être utilisées exclusivement par des piétons et des cyclistes.

- Groupe 2 (classe B 125 minimum) :

Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement limitées aux VL.

- Groupe 3 (classe C 250 minimum) :

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s’étend au maximum à 0,50 m sur la voie de circulation, et à 0,20 m sur le trottoir.

- Groupe 4 (classe D 400 minimum) :

Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Marquage

Tous les tampons (couvercles), grilles et cadres doivent porter :

- une référence à la norme européenne « EN 124 »

- la classe appropriée (par exemple : B 125)

- le nom et/ou le sigle du fabricant et du lieu de production

- la marque d’un organisme de certification

- Fonte (tuyaux et accessoires de voirie)

Les accessoires en fonte ductile : talon, sabot, dauphin, gargouille,...répondront aux exigences de la norme NF EN 598.

- Briquettes en grès

Les trottoirs seront revêtus de briquettes en gré de Gascogne, de dimension 24x12x4 et d’aspect identique à celui des éléments existants.

Avant toute commande, l’entreprise adjudicataire sera tenue de présenter des échantillons de pavés en grès au maître d’ouvrage, pour validation du choix.

À réception de la commande sur le chantier, la conformité des palettes sera contrôlée par le maître d’ouvrage ou son représentant.

Article 7 – MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

- TERRASSEMENTS (Implantation des ouvrages)

- Piquetage général

Le maître d’ouvrage fournit les repères de référence.

Le piquetage général est effectué par l’entrepreneur contradictoirement avec le maître d’œuvre avec les précisions minimum suivantes :

-  20 mm en implantation

-  2 mm en nivellement.

Le maître de l’ouvrage fournit un plan des travaux à l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de compléter l’implantation générale par autant de points qu’il est nécessaire pour réaliser les travaux.

Les points nécessaires à l’exécution, la vérification et la réception des travaux sont conservés et l’entrepreneur doit pouvoir justifier la position de tous ces points à la demande du maître d’œuvre.

- Piquetage spécial des ouvrages enterrés

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains, est à effectuer par l’entrepreneur avant le début des travaux.

- DÉMOLITIONS DE TROTTOIRS, BORDURES ET OUVRAGES DIVERS

Il est précisé que les démolitions prévues au marché sont exécutées jusqu’à la profondeur demandée par le maître d’œuvre. Les produits provenant des démolitions sont évacués.

À la limite des voies maintenues sous circulation, les couches de surface en enrobés et les assises traitées sont prédécoupées de façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la partie de chaussée sur laquelle tout ou partie du trafic est reporté.

Les dalles de béton sont fragmentées mécaniquement. Les assises de chaussée traitées ou non traitées sont démolies mécaniquement.

Les bordures et caniveaux sont démolis, ainsi que leur solin et leur fondation.

L’entrepreneur effectue la dépose de tous les panneaux situés dans l’emprise des travaux constituant une gêne pour leur exécution, suivant les indications du maître d’œuvre.

Ces matériels sont triés et stockés en des lieux désignés par le maître d’œuvre en vue de leur réutilisation éventuelle.

- POSE DES TUYAUX

- Réalisation du lit de pose

Le fond des tranchées est arasé à 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation.

Sur cette épaisseur est constitué un lit de pose en sable.

- Mise en place des canalisations

Les éléments sont posés à partir de l’aval et l’emboîture des tuyaux est dirigée vers l’amont.

Après assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances indiquées par le fabricant.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, à l’aide de cales. Le calage au moyen de matériaux durs est interdit.

- Les tuyaux et éléments préfabriqués doivent être manutentionnés avec précaution afin d'éviter tout choc.

- Avant emboîtement, les abouts sont contrôlés et nettoyés. La pose et la mise à joint sont faites suivant les prescriptions du fabricant.

- CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN PLACE

- Regard de visite et bouche d’égout

Le radier des ouvrages coulés en place est en béton d’épaisseur minimale de 0,15 m.

Les parois des regards et bouches d’égout en bord de chaussée ont une épaisseur minimale de 0,12 m si la hauteur du remblai est inférieure à 3,00 m ; de 0,15 m si elle est supérieure à 3,00 m.

Les parois des regards et bouches d’égout sous chaussée ont une épaisseur de 0,20 m.

- Ouvrages préfabriqués

L’entrepreneur pourra au choix décider de mettre en place des éléments préfabriqués (regard de visite / regard à grille).

- MISE EN ŒUVRE DES BORDURES ET CANIVEAUX

Fondation et pose

Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais.

Le massif de fondation a les caractéristiques minimales suivantes :

- béton de résistance mécanique équivalente à celle d´un béton de classe B 16

- épaisseur de la fondation : 12 cm

- largeur de la fondation égale à la largeur de la bordure et du caniveau, s´il existe, augmentée de 10 cm de part et d´autre.

Le calage des bordures est obligatoire :

- en face avant et en face arrière, pour les bordures de type CS2, CC2

- en face arrière, pour les autres bordures (Type T2).

Exemple de solin (Bordure T2 – Bordure T2 / Caniveau CS2)

Il est réalisé par un solin continu.

- Joints entre éléments de bordures et caniveaux

Les éléments de bordures et caniveaux doivent être posés avec maintien d´un espace vide, entre éléments, de 1 cm environ, rempli – en totalité ou en partie – à l´aide d´un matériau élasto-plastique ou d´un mortier de dosage en ciment compris entre 200 et 250 kg/m3 ;

- Mise en œuvre en section courante

Les éléments d´ouvrage doivent être utilisés entiers. En cas de nécessité absolue ils doivent être sciés.

Sur les faces vues la ligne de sciage doit être perpendiculaire aux arêtes longitudinales et ne présenter aucune épaufrure.

- Mise en œuvre en courbe

Si des éléments doivent être coupés, ils doivent être sciés suivant un plan radial. Pour les courbes de rayon supérieur à huit mètres, l´entrepreneur peut utiliser des bordures droites.

La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s´inscrire dans la courbe.

PAVÉS EN GRÉ

Ils seront posés sur les trottoirs de part et d’autre de la rue des écoles.

Une fondation en grave calcaire 0/31.5 sera réalisée sur une épaisseur de 0.20m après compactage. Un géotextile sera préalablement mis en place.

- Lit de pose et mise en œuvre des pavés

Les briquettes en grès de dimension 24x12x4 seront mises en place sur un mortier de pose dans les proportions suivantes :

- 2 volumes de sable

- 1 volume de chaux (ou de ciment)

Le poseur fera face à son travail afin de pouvoir contrôler la régularité et l’alignement des joints.

Un joint de 2 à 3mm sera maintenu pour permettre de compenser les légères erreurs dimensionnelles du pavé.

Les découpes se font à l’aide d’un disque diamant. Toutes les pièces de raccord sont sciées à l’aide d’un outillage adéquate (disqueuse, table à eau, …).

La surface posée sera sablée. Les pavés seront battus à la batte à rouleaux après humidification. La correction des imperfections quant à l’alignement des pavés doit être réalisée avant le battage.

La différence maximale de hauteur admise entre deux pavés jointifs est de 2mm. Les irrégularités sur l’ensemble du revêtement sont au maximum de 3 mm sur 3 m. Il ne peut y avoir de poches de retenue d’eau.

- Jointoiement

Après damage, il est nécessaire de combler complètement les joints à l’aide d’un sable de calibre 2/4. Un balayage sera utile à la vérification du comblement total des joints. Un jointoiement de finition au sable 0/2 est préconisé (le balayage correspondant sera réalisé à refus).

- FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES ENROBÉS

- Composition des enrobés

Les dispositions du fascicule 27 du C.C.T.G. « Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés » sont applicables.

À titre indicatif

- BBSG : granulats 0/10 diorite - dosage en bitume 3,3 %

- Transport des enrobés

Le transport des enrobés sera réalisé conformément aux articles 4.9.2, 4.9.3 et 6.9 de la norme NF P 98-150.

Les camions devront effectuer le transport des enrobés avec la benne bâchée et l’écart compris entre l’heure de chargement en centrale et l’heure d’arrivée sur le chantier, ne devra pas excéder deux heures.

- Couche d’accrochage

Une couche d’accrochage à l’émulsion cationique de bitume, répandue mécaniquement à raison de 300 g/m² de bitume résiduel, est appliquée sur la chaussée avant mise en œuvre de toutes les couches d’enrobés, y compris avant le reprofilage éventuel.

- Mise en œuvre des enrobés

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée conformément à l’article 4.14 de la norme NF P 98-150.

Les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante ont une longueur au moins égale à 3.00m.

- Conditions météorologiques défavorables

La mise en œuvre des enrobés est arrêtée par pluie forte ou pluie persistante ou dès lors que la température extérieure est inférieure à 5°C ou que la vitesse du vent atteint 30 km/heure.

La mise en œuvre sur chaussée mouillée est admise dès lors que l’entrepreneur assure une évacuation complète de l’eau.

- Compactage des enrobés

La composition de l’atelier de compactage est indiquée à l’article 4-14.4 de la norme NF P 98-150.

Article 8 – PRIX

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des marchés publics.

Le marché sera conclu sur la base du bordereau des prix unitaires. La rémunération des prestations réalisées s’effectue par application des prix du bordereau des prix unitaires du présent marché.

Article  9 - PAIEMENTS

Les modalités de règlement du marché sont spécifiées dans le règlement de la consultation.

La ville de Mios se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte précisé ci-après.

Désignation du compte à créditer en euros :

- Titulaire du compte : ..................................................................................................

- Etablissement         : ....................................................................................................

- Agence  : ....................................................................................................................

- Adresse : ......................................................................................................................

- N° du compte  : ..........................................................................................................

- Code Banque : ...........................................................................................................

- Code guichet  : ..........................................................................................................

- Clé RIB : .......................................................................................................................

Désignation du (des) compte(s) à créditer en cas de groupement, en euros :

- Titulaire du compte : ..................................................................................................

- Etablissement         : ....................................................................................................

- Agence  : ....................................................................................................................

- Adresse : ......................................................................................................................

- N° du compte  : ..........................................................................................................

- Code Banque : ..........................................................................................................

- Code guichet  : ..........................................................................................................

- Clé RIB : .......................................................................................................................

- Titulaire du compte : ..................................................................................................

- Etablissement         : ....................................................................................................

- Agence  : ....................................................................................................................

- Adresse : ......................................................................................................................

- N° du compte  : ..........................................................................................................

- Code Banque : ...........................................................................................................

- Code guichet  : ..........................................................................................................

- Clé RIB : .......................................................................................................................

Article  10 – RÉPONSE DU REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente proposition pour valoir acte d'engagement.

La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en découlent.

Le présent acte d'engagement comporte ............ annexe(s) énumérées ci-après :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

A............................................., le .........................

Signature du pouvoir adjudicateur :

Monsieur le Maire,

François CAZIS.

Article 11 – NOTIFICATION DU MARCHÉ

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.

Elle consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire.

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.

________________________________________________________________________

Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché.

A ..............................................., le ............................................ 20......................

Signature et cachet :