## DQE
Détail Quantitatif Estimatif
Vidéoprotection + Radio + VRD
Ville de Mios
Place du 11 Novembre
33380 MIOS
DESIGNATION | Unité | QTE | PU HT | TOTAL HT
|  |  | Fourniture et pose | Fourniture et pose
VIDEO-PROTECTION
Caméra dôme mobile IP + support + connectiques + objectif | U | 3 |  | 0
Caméra fixe IP IR + support + connectiques | U | 6 |  | 0
Objectif | U | 6 |  | 0
Câble Ethernet CAT 6 (+accessoires) | ml | 180 |  | 0
Fourniture et pose de câble fibres optiques avec armature métallique contre les rongeurs | ml | 430 |  | 0
Fourniture et pose de connecteurs SC/APC | U | 6 |  | 0
Tube IRL ou gaine ICT (protection des câbles) | ml | 90 |  | 0
Caisson pour pose des caméras en extérieur | U | 6 |  | 0
Projecteur infrarouge | U | 0 |  | 0
Matériel de fixation des caméras (crosse + cerclage…) | U | 9 |  | 0
Commutateur PoE | U | 9 |  | 0
Commutateur PoE Gigabit (interphace SC/APC) | U | 2 |  | 0
Coffret pour implantation commutateur réseau | U | 4 |  | 0
Baie de stockage et d'enregistrement + superviseur | Ens | 1 |  | 0
Disque dur de 1To RAID 5 | U | 11 |  | 0
Station de travail + carte graphique adaptée lecture HD | U | 1 |  | 0
Moniteur LCD 40" | U | 1 |  | 0
Onduleur ON LINE rackable adapté à la puissance (transfo + enregisteur + antennes) environ 5 000VA | U | 1 |  | 0
Baie 19 pouces ventilée | U | 1 |  | 0
Nacelle pour travaux sur candélabres | Ens | 1 |  | 0
Petites fournitures | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL VIDEO PROTECTION |  |  |  | 0
LIAISON RADIO
Couples d'antennes (Maître / esclave) + modules débits à calculer | U | 3 |  | 0
Mâts 3m en acier galvanisé | U | 2 |  | 0
Fixations murale en acier galvanisé | U | 1 |  | 0
Fixations machoire pour candélabre | U | 3 |  | 0
Cerclage double en acier galvanisé | U | 0 |  | 0
Traversée de toiture (fixation charpente + tuile de passage) | U | 2 |  | 0
Tube IRL ou gaine ICT (protection des câbles) | ml | 90 |  | 0
Programmation de chaque module | U | 3 |  | 0
Petites fourniture et accessoires | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL LIAISON RADIO |  |  |  | 0
GENIE CIVIL
Tranchées sous espaces verts (en ml) y compris excavation, rebouchage, remise en état | ml | 260 |  | 0
Tranchées sous trottoir (en ml) y compris excavation, rebouchage, remise en état | ml | 0 |  | 0
Tranchées sous chaussée (en ml) y compris excavation, rebouchage, remise en état ou fonçage | ml | 11 |  | 0
Chambre de tirage L1T (unité) | U | 0 |  | 0
Coffret / borne (unité) | U | 3 |  | 0
Fourreaux gaine souple TPC Ø63mm (en ml) | ml | 423 |  | 0
Grillage avertisseur (en ml) | ml | 271 |  | 0
DICT | Ens | 1 |  | 0
Panneau signalant le système de vidéoprotection (600mm x 400mm) Entrées de ville | U | 6 |  | 0
Petites fourniture et accessoires | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL GENIE CIVIL |  |  |  | 0
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Protection électrique (30mA y compris accessoires) | U | 7 |  | 0
Prises électrique centre de supervision (ensemble) | Ens | 1 |  | 0
Boites plexo (raccordement sur candélable) | U | 3 |  | 0
Tableau divisionnaire (y compris accessoires : tableau, peigne,...) | U | 1 |  | 0
Terre 6mm² vert/jaune + fourreaux | ml | 90 |  | 0
Terre 2,5mm² vert/jaune "Baie 19 pouces" | ml | 20 |  | 0
Câble d'alimentation électrique U1000 RO2V 3G2,5 (+ accessoires) | ml | 300 |  | 0
Module batterie - transformateur (sous coffret) sur candélabre | U | 1 |  | 0
Candélabre 10m RAL de la commune + massif | U | 2 |  | 0
Petites fourniture et accessoires | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL ALIMENTATION ELECTRIQUE |  |  |  | 0
CREATION DU CENTRE DE SUPERVISION
Alimentation électrique + accessoires (pose PC, modifications…) | Ens | 1 |  | 0
Petites fourniture et accessoires | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CREATION DU CENTRE DE SUPERVISION |  |  |  | 0
DOE
Auto-contrôle | Ens | 1 |  | 0
Essais en situation | Ens | 1 |  | 0
Essais et mise en service en partenariat avec le service informatique de la mairie | Ens | 1 |  | 0
Formation des agents habilités de la mairie de Mios | Ens | 1 |  | 0
DOE | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL D.O.E |  |  |  | 0
Récapitulatifs | Montants H.T.
SOUS TOTAL VIDEO PROTECTION | 0
SOUS TOTAL LIAISON RADIO | 0
SOUS TOTAL GENIE CIVIL | 0
SOUS TOTAL ALIMENTATION ELECTRIQUE | 0
SOUS TOTAL CREATION DU CENTRE DE SUPERVISION | 0
SOUS TOTAL D.O.E + | 0
Prix total fourniture et M.O. HT | 0
TVA 7% | 0
Prix total fourniture et M.O. TTC | 0
DATE : Cachet et signature de l'entreprise