## DPGF
Mairie de Mios - Restructuration du restaurant scolaire de l'école élémentaire "Les Ecureuils" Tranche Conditionnelle
LOT 06 - ELECTRICITE
ART | DESIGNATION | U | Q | PU | PT
3.9 | INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER.
| Coffret de chantier | U |  |  | 0
| Alimentation coffrets de chantier | U |  |  | 0
| Eclairage de chantier | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES.
| Selon CCTP | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | PERCEMENTS ET PASSAGES DIVERS.
| Selon CCTP | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | PRISE DE TERRE.
| Interconnexion TGBT / TD TD Restaurant | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles générales | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.12 |  |  |  | 0
3.13 | ALIMENTATION PRINCIPALE.
| Bilan de puissance | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.13 |  |  |  | 0
3.14 | TGBT.
| Suppression protections TD Laverie et TD Restaurant | Ens |  |  | 0
| Déplacement protection 4x40A TD 2 Classes | Ens |  |  | 0
| Ajout et raccordement disjoncteur 4x125A | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.14 |  |  |  | 0
3.15 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ISSUE DU TGBT.
| Liaison U1000R2V entre TGBT et TD Restaurant | Ens |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.15 |  |  |  | 0
3.16 | TABLEAUX DE PROTECTION.
| TD Restaurant | U |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.16 |  |  |  | 0
3.17 | DISTRIBUTION TERMINALE.
Câblage petit appareillage
| Câblage interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Câblage interrupteur simple allumage étanche | U |  |  | 0
| Câblage interrupteur va et vient | U |  |  | 0
| Câblage interrupteur va et vient étanche | U |  |  | 0
| Câblage bouton poussoir | U |  |  | 0
| Câblage bouton poussoir étanche | U |  |  | 0
| Câblage détecteur de présence circulaire encastré | U |  |  | 0
| Câblage détecteur de présence 230° saillie | U |  |  | 0
| Câblage tableau d'allumages | U |  |  | 0
| Câblage commande d'allumage à clef | U |  |  | 0
0
| Câblage PC 2P+T 16A | U |  |  | 0
| Câblage bloc de 2 PC 2P+T 16A | U |  |  | 0
| Câblage PC 2P+T 16A étanche | U |  |  | 0
| Câblage sortie de câble 2P+T 32A | U |  |  | 0
| Câblage appareil d'éclairage normal |  |  |  | 0
| Câblage luminaires repère A: Fluo étanche 2x49w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère B: Hublot étanche 2x18w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère C: Downlight led 18w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère D: Downlight led 26w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère E: Encastré led 1x49w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère F: Applique plâtre 1x46w | U |  |  | 0
| Câblage luminaires repère G: Encastré déco led 1x7w | U |  |  | 0
0
| Câblage des attentes diverses: |  |  |  | 0
| VMC Mono+T 0,5kw | U |  |  | 0
| Ventilo convecteur Mono+T 0,3kW | U |  |  | 0
| Ventilo convecteur Mono+T 0,5kW | U |  |  | 0
| Auto-transfo laverie Mono+T 16A | U |  |  | 0
| Hotte laverie Mono+T 16A depuis auto-transfo | U |  |  | 0
| Hotte déchets Mono+T 1kW | U |  |  | 0
| Adoucisseur Mono+T 16A | U |  |  | 0
| Laveuse Tri+N+T 26kw | U |  |  | 0
| Vitrine Mono+T 1,4kW | U |  |  | 0
| Vitrine Mono+T 1,6kW | U |  |  | 0
| Meuble neutre PC Mono+T 16A | U |  |  | 0
| Bain marie Tri+N+T 4kW | U |  |  | 0
| Bain marie PC Mono+T 16A | U |  |  | 0
0
| Reprise alimentation barrière Mono+T 10A | U |  |  | 0
| Reprise alimentation clim toiture Mono+T 10A | U |  |  | 0
0
| Supports |  |  |  | 0
| Fourreaux ICT | Ens |  |  | 0
| Tube IRL | Ens |  |  | 0
| Moulure PVC y compris accessoires de pose | Ens |  |  | 0
0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.17 |  |  |  | 0
3.18 | CHEMINS DE CABLES. |  |  |  | 0
0
| Chemins de câbles courants forts |  |  |  | 0
| 150x50 | Ml |  |  | 0
| 200x50 | Ml |  |  | 0
| 300x50 | Ml |  |  | 0
0
| Chemins de câbles courants faibles |  |  |  | 0
| 100x50 | Ml |  |  | 0
| 150x50 | Ml |  |  | 0
| 200x50 | Ml |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.18 |  |  |  | 0
0
3.19 | PETIT APPAREILLAGE. |  |  |  | 0
0
| Interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage étanche | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient étanche | U |  |  | 0
| Bouton poussoir | U |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche | U |  |  | 0
| Détecteur de présence circulaire encastré | U |  |  | 0
| Détecteur de présence 230° saillie | U |  |  | 0
| Tableau d'allumages | U |  |  | 0
| Commande d'allumage à clef | U |  |  | 0
0
| PC 2P+T 16A | U |  |  | 0
| Bloc de 2 PC 2P+T 16A | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A étanche | U |  |  | 0
| Sortie de câble 2P+T 32A | U |  |  | 0
| Potelet inox self | U |  |  | 0
| Goulotte 2 compartiments 130x50 | Ml |  |  | 0
Autres prestations à détailler par l’entreprise:
____________
| Montant HT 3.19 |  |  |  | 0
3.20 | APPAREILS D'ECLAIRAGE.
0
| Luminaires repère A: Etanche led tubulaire 59w | U |  |  | 0
| Luminaires repère B: Hublot étanche 2x18w | U |  |  | 0
| Luminaires repère C: Downlight led 18w | U |  |  | 0
| Luminaires repère D: Downlight led 26w | U |  |  | 0
| Luminaires repère E: Encastré led 1x49w | U |  |  | 0
| Luminaires repère F: Applique plâtre 1x46w | U |  |  | 0
| Luminaires repère G: Encastré déco led 1x7w | U |  |  | 0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.20 |  |  |  | 0
3.21 | ECLAIRAGE DE SECURITE.
0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45 lumens SATI | U |  |  | 0
| Bloc autonome portatif d'intervention 100 lumens | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45 lumens SATI étanche | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité 360 lumens SATI | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité 360 lumens SATI étanche | U |  |  | 0
| Bloc de télécommande et auxiliaires (compris dans TD) | PM
0
| Câblage des BAES | U |  |  | 0
| Liaison entre TGBT et TD Restaurant | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.21 |  |  |  | 0
3.22 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE.
0
| Déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| Diffuseurs d'alarme sonore BAAS | U |  |  | 0
| Diffuseurs d'alarme sonore BAAS déposé / reposé | U |  |  | 0
| Diffuseurs visuels autonomes | U |  |  | 0
| Câblage des déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| Câblage des diffuseurs sonores BAAS | U |  |  | 0
| Câblage des diffuseurs visuel autonomes | U |  |  | 0
| Essais et mises en service | Ens |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.22 |  |  |  | 0
3.23 | TELEPHONE. |  |  |  | 0
0
| Liaison 14 paires SYT +1 entre répartiteur local technique électrique et baie existante | Ens |  |  | 0
| Nouveau répartiteur télécom | Ens |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.23 |  |  |  | 0
3.24 | PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE. |  |  |  | 0
0
| Extension baie existante | Ens |  |  | 0
| Cordons de brassage | U |  |  | 0
| Prise RJ 45 cat 6a STP | U |  |  | 0
| Prise RJ 45 cat 6a STP étanche | U |  |  | 0
| Liaison terminale 4 paires cat 6a U/FTP | U |  |  | 0
0
| Repérages | Ens |  |  | 0
| Recette | Ens |  |  | 0
| Formulaires | Ens |  |  | 0
0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.24 |  |  |  | 0
3.25 | SONNERIE INTERCLASSE. |  |  |  | 0
0
| Cloche bronze déposée / reposée | U |  |  | 0
| Reprise câblage cloche bronze | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: |  |  |  | 0
0
____________
| Montant HT 3.25 |  |  |  | 0
3.26 | SONNERIE LIVRAISON. |  |  |  | 0
0
| Bouton poussoir sonnerie | U |  |  | 0
| Carillon électronique | U |  |  | 0
| Câblage bouton poussoir sonnerie | U |  |  | 0
| Câblage carillon électronique | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: |  |  |  | 0
0
____________
| Montant HT 3.26 |  |  |  | 0
3.27 | TELEVISION. |  |  |  | 0
0
| Remplacement prise TV existante | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: |  |  |  | 0
0
____________
| Montant HT 3.27 |  |  |  | 0
3.28 | DISTRIBUTION DE L'HEURE. |  |  |  | 0
0
| Déplacement de l'horloge | U |  |  | 0
| Reprise câblage de l'horloge | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: |  |  |  | 0
0
____________
| Montant HT 3.28 |  |  |  | 0
3.29 | DETECTION INTRUSION.
0
| Câblage détecteur bivolumétrique | U |  |  | 0
0
| Autres prestations à détailler par l’entreprise: |  |  |  | 0
____________
| Montant HT 3.29 |  |  |  | 0
____________
MONTANT TOTAL HT
RECAPITULATIF
0
3.9 | INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER. |  |  |  | 0
3.10 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES. |  |  |  | 0
3.11 | PERCEMENTS ET PASSAGES DIVERS. |  |  |  | 0
3.12 | PRISE DE TERRE. |  |  |  | 0
3.13 | ALIMENTATION PRINCIPALE. |  |  |  | 0
3.14 | TGBT. |  |  |  | 0
3.15 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ISSUE DU TGBT. |  |  |  | 0
3.16 | TABLEAUX DE PROTECTION. |  |  |  | 0
3.17 | DISTRIBUTION TERMINALE. |  |  |  | 0
3.18 | CHEMINS DE CABLES. |  |  |  | 0
3.19 | PETIT APPAREILLAGE. |  |  |  | 0
3.20 | APPAREILS D'ECLAIRAGE. |  |  |  | 0
3.21 | ECLAIRAGE DE SECURITE. |  |  |  | 0
3.22 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE. |  |  |  | 0
3.23 | TELEPHONE. |  |  |  | 0
3.24 | PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE. |  |  |  | 0
3.25 | SONNERIE INTERCLASSE. |  |  |  | 0
3.26 | SONNERIE LIVRAISON. |  |  |  | 0
3.27 | TELEVISION. |  |  |  | 0
3.28 | DISTRIBUTION DE L'HEURE. |  |  |  | 0
3.29 | DETECTION INTRUSION. |  |  |  | 0
===========
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
===========
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
DUPLAN
Ingénierie
s.a.